## Лист1
ООО «ГРИН-Пром»
ИНН 7203290259 ¦ КПП 720301001 ¦ ОГРН 1137232013049
тел.: (3452) 56-17-32
e-mail: info@green-prom.ru ¦ www.green-prom.ru
625026, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51 оф.714
Опросный лист
на водогрейную котельную
Дата заполнения ________________
1. Информация о Заказчике
Организация (Заказчик)
Адрес Заказчика
Контактное лицо
Тел.:
Факс:
E-mail:
2. Общие данные
Регион установки котельной
Наименование объекта
Дата ввода котельной в эксплуатацию
3. Выполняемые работы
Вид работ (да/нет)
новое строительство
реконструкция
| Объем выполняемых работ (да/нет) |  |  | Размещение котельной (да/нет)
|  |  | генеральное проектирование | [5 empty] | отдельностоящая
|  |  | проектирование котельной | [5 empty] | пристроенная
|  |  | изготовление | [5 empty] | крышная
|  |  | доставка | [5 empty] | встроенная
|  |  | монтаж | Назначение котельной (да/нет)
|  |  | ПНР | [5 empty] | жилой фонд
|  |  | весь объем работ | [5 empty] | технологические нужды
другое
4. Технические данные
Категория котельной по теплоснабжению потребителей
Габаритные размеры помещения для установки встроенной котельной (мм*мм*мм(Н))
Минимальные габаритные размеры проемов для доставки встраиваемой котельной к месту установки (мм*мм(Н))
| Вид топлива (газ/дизель) |  |  | Калорийность топлива (ккал/м³(кг))
|  | основное |  |  |  |  | основное
|  | аварийное |  |  |  |  | аварийное
|  | резервное |  |  |  |  | резервное
Климатические условия
Расчетная температура наружного воздуха (°С)
Средняя температура наиболее холодного месяца (°С)
Снеговые нагрузки
Ветровые нагрузки
Район сейсмичности
| Параметры котельной | [5 empty] | Количество контуров отопления (включая ГВС)
Требуемая общая тепловая мощность котельной (МВт (Гкал/час))
Давление газа на входе в котельную (mbar)
Фактическое напряжение в электрической сети (В)
Расчетные тепловые нагрузки (с учетом потерь в тепловых сетях, МВт (Гкал/час))
| контур отопления |  | максимальная | контур ГВС |  |  |  |  | максимальная
|  |  | минимальная | [5 empty] | минимальная
| контур вентиляции |  | максимальная |  | контур |  |  |  | максимальная
|  |  | минимальная | [5 empty] | минимальная
Расчетные температурные режимы котельной (°С)
| контур отопления |  | максимальная | контур ГВС |  |  |  |  | максимальная
|  |  | минимальная | [5 empty] | минимальная
| контур вентиляции |  | максимальная |  | контур |  |  |  | максимальная
|  |  | минимальная | [5 empty] | минимальная
| Блоки учета | [7 empty] | тепловой энергии
|  |  | основного топлива | [5 empty] | исходной воды
|  |  | аварийного топлива | [5 empty] | подпиточной воды
|  |  | резервного топлива | [5 empty] | электроэнергии
Тип коммерческого узла учета газа
|  |  | Комплекс СГ-ЭК с ЕК-270 (да/нет) |  |  |  |  | Иной (указать марку)
| Давление воды в водопроводе (кг/см²) |  |  | Необходимость бака запаса воды
|  |  | максимальное |  |  |  |  | объем (л/м³)
|  |  | минимальное |  |  |  |  | марка производителя
Необходимое давление в трубопроводах (кг/см²)
| контур отопления |  | подающий | контур ГВС |  |  |  |  | подающий
|  |  | обратный | [5 empty] | обратный
| контур вентиляции |  | подающий | контур |  |  |  |  | подающий
|  |  | обратный | [5 empty] | обратный
| Дымовая труба (да/нет) |  | существующая | Опции изоляция
|  |  | самонесущая | [5 empty] | светоограждение
|  |  | мачтовой конструкции | [5 empty] | лестница
|  |  | "труба в трубе" | [5 empty] | Высота дымовой трубы (м)
Уровень автоматизации ( да/нет)
| С обслуживающим персоналом (неавтоматизированная котельная, в котельной предусматривается операторское помещение) |  |  | ""Люкс" (передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пункт Заказчика посредством SMS сообщений, вывод всех сигналов на мнемосхему котельной)
| "Стандарт" (передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пункт Заказчика посредством SMS сообщений) |  |  | ""Люкс" (передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пункт Заказчика посредством сети Интернет, вывод всех сигналов на мнемосхему котельной)
Анализ исходной воды
|  |  | Железо (мг/л) | [5 empty] | Прозрачность (см)
|  |  | Кислород (мг/л) | [5 empty] | Окисляемость
|  |  | Магний (мг/л) | [5 empty] | PH (ед)
|  |  | Кальций (мг/л) | [5 empty] | Жесткость карбонатная (мг-экв/л)
|  |  | Сухой остаток (мг/л) | [5 empty] | Жесткость общая (мг-экв/л)
Цветовая гамма здания котельной (стандарт RAL)
|  |  | Стены | [5 empty] | Крыша, доборные элементы
Дополнительные опции (да/нет)
|  |  | Горячее водоснабжение | [5 empty] | Аварийное топливо
|  |  | ЗИП комплект | [5 empty] | Аварийное электроснабжение
Имеющаяся разрешительная документация (ТУ, разрешения, хим.анализ воды, (ген)проект, т.д.)
5. Особые условия и требования Заказчика
Исполнитель
должность, Ф.И.О.