Опросный лист на теплоэлектростанцию

1. Название проекта,  информация о Заказчике

1.1 Наименование проекта:__________________________________________________________

1.2 Заказчик: ______________________________________________________________________

1.3 Контактное лицо________________________________________________________________

1.4 Адрес _________________________________________________________________________

1.5 Телефон_______________________________________________________________________

1.6 Телефакс ______________________________________________________________________

1.7 Электронная почта / E-mail_______________________________________________________

2. Конфигурация теплоэлектростанции (предварительно)

2.1 Мощность электрическая, кВт:                                                  ________________

2.2.Коэффициент мощности (Cosφ):                                              ________________

2.3 Минимальный коэффициент загрузки станции, %:               ________________

2.4 Напряжение, кВ:                                                                        ________________

2.5 Режим работы станции (кол-во часов в год):                          ________________

2.6 Требуемое количество установок, шт.:                                    ________________

2.7 Требуемое количество выходных фидеров, шт.:                    ________________

2.8 Максимальная частота вращения двигателя, об/мин.:           ________________

2.9 Тип установки 	□	С возможностью использования тепловой энергии

□	Без теплообменников, только выработка электроэнергии

2.10 Использование 	□	Для постоянного энергоснабжения

□	Для аварийного энергоснабжения

2.11 Режим работы:	       □	 Параллельный режим работы (совместно с сетью)

□	 Автономный режим работы (без сети)

В случае работы в автономном режиме просим Вас заполнить следующую таблицу:

| Краткие характеристики потребителей при работе установки в автономном режиме |
| --- |
| Название потребителей, с мощностью более 250 кВт (электродвигатели / другое) | Кол-во | Номинальная мощность, кВт | Приблизительный пусковой ток, кВт |

3. Общие условия

3.1 Высота над уровнем моря по балтийской системе, м.:

3.2 Относительная влажность воздуха, %:

3.3 Температура воздуха ( °C ):

| в регионе | Минимальная |  |  | в помещении, где | Минимальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная |  |  | предполагается | Максимальная |  |
|  | Средняя |  |  | установить оборудование | Средняя |  |

4. Газообразное топливо

4.1 Природный газ *)			□ ДА	 □НЕТ

*) Если иной, тогда требуется приложить полный анализ газа.

4.2 Давление газа ( кПа )		___________________________________________________

4.3 Калорийность ( кВт / нм3 ) 	___________________________________________________

4.4 Механические примеси (г/м3)	___________________________________________________

5. Максимум эмиссий

5.1 Уровень шума ( dB(A) )		___________________________________________________

5.2 Состав уходящих газов		___________________________________________________

NOx	_________ мгр / нм3

CO 	_________ мгр / нм3

NMHC ________ мгр / нм3

6. Использование тепла

6.1 Температура обратной воды (°C):

6.2 Температура прямой воды (°C):

6.3 Потребность в паре 			_______бар________0C

7. Объем поставки

| □ Генераторные установки □ Щит силовой □ Щит управления генераторами □ Щит управления станцией □ Силовые кабеля внутренние □ Емкость хранения масла □ Трубопроводы, арматура □ Изолирующие материалы □ Насосы □ Фильтры □ Предпусковой подогреватель □ Глушители □ Запчасти на период ______месяцев 7.14 □ Автомат включения резерва (АВР) | 7.15 □ Котел-утилизатор выхлопных газов 7.16 □ Радиаторы аварийного охлаждения 7.17 □ Воздушные компрессоры 7.18 □ Здание 7.19 □ Контейнер 7.20 □ Система вентиляции здания 7.21 □ Система водоподготовки 7.22 □ Сепараторы 7.23 □ Проект 7.24 □ Ввод в эксплуатацию 7.25 □ Обучение персонала 7.26 □ Шефмонтаж или □ монтаж 7.27 □Условия поставки □ Ex works □ CIF/CIP □ DDP |
| --- | --- |

8. Расход энергии:

8.1 Фактический расход энергии в течении года:

| Месяцы | Расход электроэнергии, кВт*ч | Расход тепловой энергии, Гкал | Расход пара |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |
| Март |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |
| Май |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

8.2 Электрические нагрузки по предприятию в пределах суток

Типовой график потребления в течение суток:

Июнь (один день)

| Время | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Октябрь (один день)

| Время | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Январь (один день)

| Время | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Апрель (один день)

| Время | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
| Потребление, кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Минимальные нагрузки по электроэнергии

| Время года | Название месяца | в рабочее время, кВт | Название месяца | В нерабочее время, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |

Максимальные нагрузки по электроэнергии

| Время года | Название Месяца | В рабочее время, кВт | Название месяца | В нерабочее время, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |

8.3 Существующие расчетные тепловые нагрузки, всего МВт ___________________

в том числе :					Пар			     Горячая вода

отопление			___________________		___________________

вентиляция			___________________		___________________

горячее водоснабжение	___________________		___________________

технология			___________________		___________________

Минимальные нагрузки по тепловой энергии (горячая вода)

| Время года | Название месяца | В рабочее время, кВт | Название месяца | В нерабочее время, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |

Максимальные нагрузки по тепловой энергии (горячая вода)

| Время года | Название Месяца | В рабочее время, кВт | Название месяца | В нерабочее время, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |

8.4 Ожидаемый прирост (+)/снижение (-) среднегодового расхода энергии по предприятию в течении будущих пяти лет, в % от фактического расхода:

по электроэнергии: ____________________________________________

по тепловой энергии (горячая вода): ______________________________

9. Источники энергии, имеющиеся на сегодняшний день (реально работающие)

| Наименование | Тип (марка) | Количество, шт. | Разрешенные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | давление, МПа | температура, оС |
| Котлы паровые |  |  |  |  |
| Деаэраторы |  |  |  |  |
| Котлы водогрейные |  |  |  |  |

| Оборудование (базовые детали) | Тип (марка) | Мощность, МВт | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбины газовые |  |  |  |
| Дизельные двигатели |  |  |  |
| Турбины паровые |  |  |  |

10. Финансовые  данные:

11.1 Стоимость электроэнергии, без НДС:

Плата за мощность, руб. (кВт/месяц)			________________________

Плата за энергию, руб. (кВтч)				________________________

Средняя стоимость электроэнергии (кВтч)		________________________

11.2 Средняя стоимость теплоэнергии, без НДС, руб.

Воды для системы отопления, руб. (кВт)		________________________

Воды для системы горячего водоснабжения, руб. (кВтч)_______________________

Пара, руб.  (тонна)					________________________

11.3 Цена топлива, без НДС, руб. за 1000м3                                                  ________________________

К опроснику обязательно приложить однолинейную схему электроснабжения предприятия и план предприятия с отметкой о желаемом месте расположения генерационного оборудования и указанием предварительных точек подключения к газовым, электрическим и тепловым сетям.

Заполненный опросный лист Вы можете отправить факсом на номер: (3452) 56-17-32, либо электронной почтой на адрес: info@green-prom.ru